Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Август 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес отключения | Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.) | Продолжительность отключения(дата, время) | Срок устранения | Причина отключения | Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов |
| 1 | **По одному вводу:** Ул. Нагорная д.4,6,8,10. В-15, В-15., КИЗ «Высота» | Жилые дома. | с 11:00 19.08.19г до 11:38 19.07.19г  | 38 мин. | Пробой к/л10 кВ ТП-563 к ТП-551 при проведении земляных работ МУП «Теплоэнерго» | Выполнены оперативные переключения. |
| 2 | Ул.Спортивная д.7,9. Ул.Школьная д.9,13. Ул.Юбилейная д.4.ФОК ул.Центральна. | Жилые дома. ФОК | с 15:00 21.08.19г до 15:47 21.08.19г  | 47 мин. | Пробой к/л 6 кВ ТП-510 к ТП-571 при проведении земляных работ по прокладке кабельной линии для уличного освещения сторонней организацией. | Выполнены оперативные переключения. |

Исполнитель Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54