Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Май 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес отключения | Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.) | Продолжительность отключения  (дата, время) | Срок устранения | Причина отключения | Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов |
| 1 | **По одному вводу:** Реабилитационный центр; Очистные соору- жения 36 км.  Ул. Богородская, Богородский пер. Лагерный пер. | Жилые дома, частный сектор. ФГБУ ЦР Минздрава России. Очистные сооружения 36км. | с 12.04.18г 21:00  до 12.04.18г 22:00 | 1 час. | Пробой к/л10 кВ ф  ПС727 к РП 36 в целом месте. | Выполнены оперативные переключения. |
| 2 | **По одному вводу:** Мик-н Д","А"; «Солнечный»". Частный сектор Ул.Зелёная,  ул. Садовая  ул. Новостройка | Жилые дома, частный сектор. | с 22.05.18г 23:20  до 23.05.18г 01:20 | 2 часа. | Пробой к/л10 кВ  ТП-516 к ТП-517 в целом месте. | Выполнены оперативные переключения. |

Исполнитель Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54