Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Май 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес отключения | Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.) | Продолжительность отключения  (дата, время) | Срок устранения | Причина отключения | Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов |
| 1. | **Частично по одному вводу:** микрорайон «В». | Жилые дома. «Мосводоканал», «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». | с 11.05.19г 05:33  до 11.05.19г 06:00 | 27 мин. | Пробой к/л10 кВ  РП-36 к ТП-520 в целом месте. | Выполнены оперативные переключения |
| 2. | **Частично по одному вводу:** микрорайон «Солнечный», микр-он «Б», «Д», «В». Ул. Промышленная. | Жилые дома. «Мосводоканал», «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО».  Управление образования. | с 17.05.19г 11:30  до 17.05.19г 12:10 | 40 мин. | Отключение секции в П/СТ 727 «Лебедево» 1Б.(Фид.19,27,15) из за КЗ на абонентской линии. | Выполнены оперативные переключения |
| 3. | **Частично по одному вводу:** микрорайон «А», «Д», частный сектор микрорайона «В». | Жилые дома. | с 19.05.19г 14:22  до 19.05.19г 15:21 | 59 мин. | Пробой к/л10 кВ  ТП-516 к ТП-517 при проведении земляных работ строительной организацией ООО «Аркон» | Выполнены оперативные переключения |

Исполнитель Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54